БЫЛО

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: поставка микроскопа

2.Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование параметра или функции | Требуемое значения параметра или наличие функции |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование товара | Конфокальный рамановский микроскоп |
|  | Количество поставляемого товара | 1 шт |
|  | Код позиции КТРУ | Не применим |
|  | Код ОКПД2 | 26.51.53.150 |
| Потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, комплектация единицы товара |
| 1 | Тип конфокального рамановского микроскопа |  |
| 1.1 | Исполнение | настольный |
| 1.2 | Комплектация |  |
| 1.2.1 | Автоматизированный спектрометр с цифровой камерой на ПЗС-сенсоре для спектроскопии | наличие |
| 1.2.1.1 | Рабочий спектральный диапазон | не уже 320-1100 нм |
| 1.2.1.2 | Максимальное спектральное разрешение | не более 1.5 см-1 |
| 1.2.2 | Интегрированные возбуждающие лазеры: - на 325 нм - на 532 нм | наличие наличие |
| 1.2.3 | Оптический микроскоп с автоматизированным XYZ столиком для 2D и 3D рамановского картирования | наличие |
| 1.2.4 | Автоматизированный модуль оптического сопряжения спектрометра, лазеров и конфокального микроскопа | наличие |
| 1.2.5 | Управляющая компьютерная станция | наличие |
| 1.3 | Вес * | не более 200 кг |
| 1.4 | Питание установки однофазной сетью переменного тока | наличие |
| 1.4.1 | Напряжение, 230 ± 23 В | наличие |
| 1.4.2 | Частота, 50 ± 1 Гц | наличие |
| 2 | Блок лазеров | наличие |
| 2.1 | Непрерывный He-Cd одномодовый газовый лазер 325 нм | наличие |
| 2.1.1 | Длина волны, «неизменный показатель» | 325 нм |
| 2.1.2 | Выходная мощность * | не менее 25 мВт |
| 2.2 | Непрерывный твердотельный одномодовый лазер 532 нм | наличие |
| 2.2.1 | Длина волны, «неизменный показатель» | 532 нм |
| 2.2.2 | Выходная мощность* | не менее 40 мВт |
| 2.2.3 | Поляризация вертикальная | не менее 1000:1 |

СТАЛО

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

(ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ)

1. Наименование объекта закупки: поставка микроскопа

2.Описание объекта закупки:

| № п/п | Наименование характеристики | Значение характеристики | Единица измерения | Инструкция |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Наименование товара | Конфокальный рамановский микроскоп |  |  |
|  | Товарный знак | Toshiba (или эквивалент)* |  |  |
|  | Количество поставляемого товара | 1 шт |  |  |
|  | Код позиции КТРУ | Не применим |  |  |
|  | Код ОКПД2 | 26.51.53.150 |  |  |
| Потребительские свойства, в том числе функциональные, технические, качественные, эксплуатационные характеристики товара, комплектация единицы товара |  |  |
| 1 | Тип конфокального рамановского микроскопа |  |  |  |
| 1.1 | Исполнение | настольный |  | Не изменяется |
| 1.2.1 | Автоматизированный спектрометр с цифровой камерой на ПЗС-сенсоре для спектроскопии | наличие |  | Не изменяется |
| 1.2.1.1 | Рабочий спектральный диапазон* | ≤ 320 и ≥ 1100 | Нанометр | Диапазон |
| 1.2.1.2 | Максимальное спектральное разрешение* | ≤ 0,15 | Сантиметр | Конкретное |
| 1.2.2.1 | Интегрированный возбуждающий лазер на 325 нм | наличие |  | Не изменяется |
| 1.2.2.2 | Интегрированный возбуждающий лазер на 532 нм | наличие | Нанометр | Не изменяется |
| 1.2.3 | Оптический микроскоп с автоматизированным XYZ столиком для 2D и 3D рамановского картирования | наличие |  | Не изменяется |
| 1.2.4 | Автоматизированный модуль оптического сопряжения спектрометра, лазеров и конфокального микроскопа | наличие |  | Не изменяется |
| 1.2.5 | Управляющая компьютерная станция | наличие |  | Не изменяется |
| 1.3 | Вес * | ≤ 200 | Килограмм | Конкретное |
| 1.4 | Питание установки однофазной сетью переменного тока | наличие |  | Не изменяется |
| 1.4.1 | Напряжение, 230 В ± 10% | наличие |  | Не изменяется |
| 1.4.2 | Частота, 50 ± 1 Гц | наличие |  | Не изменяется |
| 2.1 | Непрерывный He-Cd одномодовый газовый лазер 325 нм | наличие |  | Не изменяется |
| 2.1.1 | Длина волны, «неизменный показатель», непрерывного He-Cd одномодового газового лазера | 325 | Нанометр | Не изменяется |
| 2.1.2 | Выходная мощность* непрерывного He-Cd одномодового газового лазера | ≥0,025 | Ватт | Конкретное |
| 2.2 | Непрерывный твердотельный одномодовый лазер 532 нм | наличие |  | Не изменяется |
| 2.2.1 | Длина волны, «неизменный показатель», непрерывного твердотельного одномодового лазера | 532 | Нанометр | Не изменяется |
| 2.2.2 | Выходная мощность* непрерывного твердотельного одномодового лазера | ≥ 0,040 | Ватт | Конкретное |
| 2.2.3 | Поляризация вертикальная | не менее 1000:1 |  | Не изменяется |

*     Указание на товарный знак допускается при условии, что имеются достоверные сведения о надлежащей регистрации такого товарного знака.

При этом указание фразы (или эквивалент) обязательно во всех случаях указания на товарный знак, за исключением случаев (согласно статьи 33 44-ФЗ):

«б) несовместимости товаров, на которых размещаются другие товарные знаки, и необходимости обеспечения взаимодействия таких товаров с товарами, используемыми заказчиком;

в) осуществления закупки запасных частей и расходных материалов к машинам и оборудованию, используемым заказчиком, в соответствии с технической документацией на указанные машины и оборудование.»

Варианты заполнения графы 4:

| Формулировка Инструкции по заполнению в ЕИС | Сокращенный вариант |
| --- | --- |
| Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики | Конкретное |
| Участник закупки указывает в заявке только одно значение характеристики | Только одно |
| Участник закупки указывает в заявке одно или несколько значений характеристики | Одно или несколько |
| Участник закупки указывает в заявке все значения характеристики | Все |
| Участник закупки указывает в заявке диапазон значений характеристики | Диапазон |
| Значение характеристики не может изменяться участником закупки | Не изменяется |

Пояснения:

- В случае, если для Инициатора конкретное значение КОЛИЧЕСТВЕННОЙ характеристики имеет значение – заполнение описания характеристики производится с использованием единиц измерения ОКЕИ по образцу строки «1.2.1.2», при этом функционал ЕИС не позволяет использовать единицы измерения, хоть и корректные, но отсутствующие в ОКЕИ (например, вместо см-1 следует указать 0,15 Сантиметр». При этом, указывается символ допустимого максимального или минимального значения характеристики  ≤ или ≥ или > или <, а также заполняется графа 4 в значении «Конкретное».

- В случае, если количественная характеристика требует указания только одного из нескольких значений, или одного или несколько значений, или всех значений, все допустимые значения характеристики указываются ЛИБО через запятую, либо в виде подчиненных строк:

***************************************************ПРИМЕР********************************************

БЫЛО:

| 4.12.2 | Формат данных | CMR+, sCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, NMEA 0183, PJK, BINEX, Trimble GSOF |
| --- | --- | --- |

СТАЛО (вариант 1):

| 4.12.2 | Формат данных: | CMR+, sCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, NMEA 0183, PJK, BINEX, Trimble GSOF |  | «Не изменяется» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

СТАЛО (вариант 2)

При подаче заявки участник вправе указать одно или несколько значений/ одно из значений / все значения

| 4.12.2 | Формат данных: | CMR+, sCMRx, RTCM 2.1, RTCM 2.3, RTCM 3.0, RTCM 3.1, RTCM 3.2, NMEA 0183, PJK, BINEX, Trimble GSOF |  | Одно или несколько (или) Только одно (или) Все |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***************************************************ПРИМЕР********************************************

БЫЛО:

| 2.14.7 | Наборы фильтров: | Не менее 4 |
| --- | --- | --- |
| 2.14.7.1 | Ex 360-390, DM 415, Em 435-485 | Наличие |
| 2.14.7.2 | Ex 460-495, DM 505, Em 510-551 | Наличие |
| 2.14.7.3 | Ex 528-553, DM 565, Em 578-633 | Наличие |
| 2.14.7.4 | Ex 620-650, DM 660, Em 670-750 | Наличие |

СТАЛО (вариант 1):

Все допустимые значения качественных характеристик указываются в виде соподчиненных строк в графе значение характеристики

| 2.14.7 | Наборы фильтров (не менее 4): | Ex 360-390, DM 415, Em 435-485 |  | «Не изменяется» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ex 460-495, DM 505, Em 510-551 |  | «Не изменяется» |
|  |  | Ex 528-553, DM 565, Em 578-633 |  | «Не изменяется» |
|  |  | Ex 620-650, DM 660, Em 670-750 |  | «Не изменяется» |

СТАЛО (вариант 2):

Допустимые значения качественной характеристики указываются как самостоятельные качественные характеристики

| 2.14.7 | Наборы фильтров: | ≥ 4 | Штука | Конкретное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.7.1 | Фильтры Ex 360-390, DM 415, Em 435-485 | Наличие |  | «Не изменяется» |
| 2.14.7.2 | Фильтры Ex 460-495, DM 505, Em 510-551 | Наличие |  | «Не изменяется» |
| 2.14.7.3 | Фильтры Ex 528-553, DM 565, Em 578-633 | Наличие |  | «Не изменяется» |
| 2.14.7.4 | Фильтры Ex 620-650, DM 660, Em 670-750 | Наличие |  | «Не изменяется» |

СТАЛО (вариант 3):

Допустимые значения качественной характеристики указываются как самостоятельные качественные характеристики

| 2.14.7 | Наборы фильтров: | ≥ 4 | Штука | Конкретное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.14.7.1 | Набор фильтров 1 | Ex 360-390, DM 415, Em 435-485 |  | «Не изменяется» |
| 2.14.7.2 | Набор фильтров 2 | Ex 460-495, DM 505, Em 510-551 |  | «Не изменяется» |
| 2.14.7.3 | Набор фильтров 3 | Ex 528-553, DM 565, Em 578-633 |  | «Не изменяется» |
| 2.14.7.4 | Набор фильтров 4 | Ex 620-650, DM 660, Em 670-750 |  | «Не изменяется» |

При этом выбирается одно из значений в графе 4:  «Только одно» или «Одно или несколько» или «Все» или «Не изменяется»

***************************************************ПРИМЕР********************************************

Для характеристик, единицы измерения которых отсутствуют в ОКЕИ, например «крат» или сложносоставных единиц  измерения «2.5 мм + 0.5 ppm» или «± (2 +2x10-6 х D)» или «не менее 75 на массе 29» возможно применение следующих вариантов заполнения:

БЫЛО:

| 2.2.3 | Поляризация вертикальная | не менее 1000:1 |
| --- | --- | --- |

СТАЛО:

| 2.2.3 | Поляризация вертикальная | не менее 1000:1 |  | «Не изменяется» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

БЫЛО:

| 3.3.1 | по одной призме | ± (2 +2x10-6 х D) |
| --- | --- | --- |

СТАЛО:

| 3.3.1 | Точность измерения расстояний по одной призме | ± (2 +2x10-6 х D) |  | «Не изменяется» |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***************************************************ПРИМЕР********************************************

БЫЛО:

| 1.9.1 | Диапазон* регулировки межзрачкового расстояния | От не менее 48 мм до не более 75 мм |
| --- | --- | --- |

СТАЛО:

| 1.9.1 | Диапазон* регулировки межзрачкового расстояния | ≥ 48 и ≤ 75 | Миллиметр | Диапазон |
| --- | --- | --- | --- | --- |

***************************************************ПРИМЕР********************************************

Для случаев, когда значение характеристики принимается согласно техническим регламентам, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, документами, разрабатываемыми и применяемыми в национальной системе стандартизации, принятыми в соответствии с законодательством Российской Федерации о стандартизации, например:

«Согласно межгосударственному стандарту ГОСТ 29322-2014 (IEC 60038:2009) «Напряжения стандартные»[1], сетевое напряжение должно составлять 230 В ± 10 % (межфазное напряжение 400 В, напряжением фаза-нейтраль 230 В, четырёхпроводная схема включения «звезда»). При этом, в соответствии с ГОСТ 32144-2013 (EN 50160:2010) значение частоты должно составлять 50 ± 0.2 Гц.»

В данном случае, указание в структурированном виде характеристики «Напряжение» как КОЛИЧЕСТВЕННОЙ

- либо не доступно в ЕИС, поскольку ЕИС не предусмотрена возможность указания конкретного диапазона  (со знаком =), например «от 220 до 240 Вольт»;

- либо потребует усложнения структуры описания:

| 1.4.1 | Минимальное значение напряжения сети | 207 | Вольт | «Не изменяется» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.4.2 | Максимальное значение напряжения сети | 253 | Вольт | «Не изменяется» |

Что будет математически соответствовать ГОСТ  «230 В ± 10 %», но не соответствовать формально, поскольку ГОСТ не содержит понятия  «Минимальное значение напряжения сети».

В данном случае наиболее уместно будет указать подобную характеристику как КАЧЕСТВЕННУЮ:

| 1.4.1 | Напряжение, 230В ± 10% | наличие |  | Не изменяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Или

| 1.4.1 | Питание от сети напряжением, 230В ± 10% | наличие |  | Не изменяется |
| --- | --- | --- | --- | --- |

Обращаю внимание, что нумерация позиций в структурированном описании объекта закупки ЕИС не предусмотрена и носит вспомогательный характер для целей корректного восприятия структуры технического задания специалистом отдела закупок. Описание закупки в неструктурированной форме будет размещаться ЕИС в качестве дополнительной информации.

P.S.

Приведенные рекомендации применяются, в том числе, при указании характеристик, являющихся дополнительными по отношению к характеристикам, указываемым в соответствии с КТРУ. При этом обоснование указываемых дополнительных характеристик, КАЖДОЙ В ОТДЕЛЬНОСТИ, является обязанностью ФИЦ Коми НЦ УрО РАН! Фразы общего смысла «исходя из потребностей Заказчика» - не признаются контрольными органами надлежащим исполнением обязанности по обоснованию использования дополнительной информации. Например:

ПРАВИЛЬНО:

| 8.1 | Количество положений по глубине сканирования зоны фокуса на излучение | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.2) |
| --- | --- | --- |
| 8.2 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW: | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.4) |
| 8.2.1 | нижняя граница | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.4) |
| 8.2.2 | верхняя граница | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.4) |
| 8.3 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM: | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.5) |
| 8.3.1 | нижняя граница | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.5) |
| 8.3.2 | верхняя граница | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.5) |
| 8.4 | Увеличение изображения в режиме реального времени (акустический зум) | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.6) |
| 8.5 | Увеличение изображения в режиме стоп-кадра (PAN-зум) | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.7) |
| 8.6 | Шкала серого | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.3.8) |
| 8.7 | Количество цифровых приемо-передающих каналов | Формирование высококачественного изображения в реальном времени без потерь информации и ухудшения пространственного и временного разрешения |
| 8.8 | Верхняя граница динамического диапазона | Формирование ультразвукового изображения в серой шкале с необходимым уровнем контрастного разрешения |
| 8.9 | Максимальная частота кадров системы | Формирование ультразвукового изображения с необходимым уровнем качества визуализации |
| 9 | ОПЦИИ УЗ | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.4) |
| 9.1 | Режимы сканирования: | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.4.1) |
| 9.1.1 | Многолучевой приём | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.4.1.5) |
| 9.1.2 | Анатомический М-режим | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.4.1.6) |
| 9.1.3 | Непрерывно-волновой допплер CW | ГОСТ Р 56331-2014 (п. 6.4.1.7) |

НЕПРАВИЛЬНО:

| 8.2 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) в режиме импульсно-волнового допплера PW: | Обусловлено потребностями заказчика |
| --- | --- | --- |
| 8.3 | Диапазон частоты повторения импульсов излучения (PRF) при допплеровском сканировании в режиме CFM: | Дополнительные характеристики обусловлены удобством в использовании |